# Насосы поверхностные

Используются в системах водоснабжения, для полива, подачи воды и т.п. Подразделяются на вихревые с глубиной всасывания до 7м и центробежные, с глубиной всасывания до 9м (с выносным эжектором – до 35м.) Могут быть одно- и много-ступенчатыми, самовсасывающими. Варианты исполнения корпуса чугун и нержавейка. Новинка-бесшумные насосы 4СР.

| Тип поверхностного насоса | N (кВт) | Q(л/мин) | H (м) | Цена, EURO. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PKm 60 (вихревой, чугунный корпус, рабоч. колесо - латунь) | 0.37 | 40 | 40 | 55 |
| PKm 65 (вихревой, чугунный корпус, рабоч. колесо - латунь) | 0.5 | 50 | 55 | 99 |
| PKm 70 (вихревой, чугунный корпус, рабоч. колесо - латунь) | 0.6 | 50 | 65 | 126 |
| PKm 80 (вихревой, чугунный корпус, рабоч. колесо - латунь) | 0.75 | 50 | 70 | 131 |
| JSWm 1CX (самовсасывающий центробеж, чугунный корпус) | 0.37 | 50 | 35 | 87 |
| JSWm 1ВX (самовсасывающий центробеж, чугунный корпус) | 0.5 | 50 | 41 | 92 |
| JSWm 1AX (самовсасывающий центробеж, чугунный корпус) | 0.6 | 50 | 47 | 99 |
| JSWm 10MX (самовсасывающий центроб, чугунный корпус) | 0.75 | 80 | 46 | 118 |
| JSWm 15MX (самовсасывающий центроб, чугунный корпус) | 1.1 | 80 | 55 | 137 |
| JCRm 1C (самовсасывающий центроб, нержавеющий корпус) | 0.37 | 50 | 35 | 122 |
| JCRm 1A (самовсасывающий центроб, нержавеющий корпус) | 0.6 | 50 | 47 | 124 |
| JCRm 10M (самовсасыв. центроб, нержавеющ. корпус) | 0.75 | 80 | 46 | 139 |
| JCRm 15M (самовсасыв. центроб, нержавеющ. корпус) | 1.1 | 80 | 55 | 158 |
| 4CPm 80E (многоступ. центробежный, чугунный корпус) | 0.6 | 80 | 50 | 140 |
| 4CPm 100E (многоступ. центробежный, чугунный корпус) | 0.75 | 130 | 46 | 162 |
| PLURIJETm 4/130 (многост.,самовсасывающий,центробеж,) | 1.5 | 130 | 66 | 405 |
| PLURIJET 5/200 (многост.,самовсасывающий,центробеж,) | 1.8 | 200 | 75 | 459 |
| PLURIJET 6/200 (многост.,самовсасывающий,центробеж,) | 2.2 | 200 | 90 | 477 |
| JDWm 1A/30(чугун. c эжектором 4" гл. всасывания до 20 м ) | 0.75 | 20 | 53 | 159 |
| JDWm 2/30 ( чугун. с эжектором 4" гл. всасывания до 35 м ) | 1.1 | 30 | 81 | 304 |

## Насосы погружные скважинные

Насосы выполнены из нержавеющей стали, предназначены для подъема воды из скважин диаметром не менее 100 мм (4”) Используются для снабжения водой дач, коттеджей, в промышленных целях и т.п. Могут использоваться как в ручном, так и в автоматическом режиме управления. Конструкция насоса обеспечивает надежную работу в течение длительного времени. Допускается содержание песка в перекачиваемой воде до 150 г/куб.м!

| Тип скважинного насоса | N (кВт) | Q(л/мин) | H (м) | Цена,EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4SR2m/10Р + пульт управления QEM 0.75 | 0,55 | 60 | 70 | 364 |
| 4SR2m/13Р + пульт управления QEM 1.00 | 0,75 | 60 | 90 | 377 |
| 4SR2m/20Р+ пульт управления QEM 1.50 | 1,1 | 60 | 135 | 449 |
| 4SR2m/27Р+ пульт управления QEM 2.00 | 1,5 | 60 | 180 | 530 |
| 4SR4m/14Р+ пульт управления QEM 1.50 | 1,1 | 100 | 92 | 413 |
| 4SR4m/18Р+ пульт управления QEM 2.00 | 1,5 | 100 | 120 | 503 |
| 4SR4/26Р | 2,2 | 100 | 170 | 504 |
| 4SR6/17Р | 2,2 | 150 | 114 | 486 |
| 4BLOCKm 2/10 +кабель 20м (моноблок) | 0,55 | 60 | 70 | 315 |
| 4BLOCKm 2/13 +кабель 20м (моноблок) | 0,75 | 60 | 90 | 338 |
| 4BLOCKm 2/20 +кабель 20м (моноблок) | 1,1 | 60 | 135 | 459 |
| 4BLOCKm 4/14 +кабель 20м (моноблок) | 1,1 | 100 | 92 | 432 |

### Дренажные и фекальные насосы

Дренажные насосы  - предназначены для откачивания в быту и на производстве дренажных и слабозагрязненных вод. Фекальные насосы - предназначены для откачивания бытовых стоков и загрязненной воды с включениями твердых частиц. Оборудованы поплавком включения/выключения для автоматизации  работы.

| Дренажные насосы | N (кВт) | Q(л/мин) | H (м) | Цена,EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOP 1 ( пластм.корпус и рабочее колесо ) + кабель 5м | 0,25 | 160 | 7 | 86 |
| TOP 2 ( пластм.корпус и рабочее колесо )+ кабель 5м | 0,37 | 220 | 9 | 95 |
| ТОР 3 ( пластм. корпус и рабочее колесо) + кабель 5м | 0,50 | 260 | 10,5 | 126 |
| ТОР 4 ( пластм. корпус и рабочее колесо) + кабель 10м | 0,75 | 320 | 12,6 | 198 |
| ТОР 5 ( пластм. корпус и рабочее колесо) + кабель 10м | 0,92 | 400 | 14,5 | 221 |
| Dm 20(нержавеющий корпус + пластм. колесо)+ кабель 5м/10м | 0,75 | 200 | 21 | 230/239 |
| Фекальные насосы | N (кВт) | Q(л/мин) | H (м) | Цена,EURO |
| TOP VORTEX ( пластм.корпус и рабоч.колесо ) + кабель5м/10м | 0,37 | 180 | 7 | 117/126 |
| ZXm 1А/40 (корпус - нержав./чугун, колесо – полимер) + кабель 5м/10м | 0,6 | 400 | 11 | 178/207 |
| MCm 10/50-1 (корпус - нерж./чугун, колесо– нержав.) + кабель 5м/10м | 0,75 | 500 | 12 | 270/279 |
| МС 30\50+пульт QES300 (корпус –чугунный ,колесо–чугун) | 2,2 | 1100 | 24 | 774 |

Цены в EURO носят справочный характер, расчёт в грн. по коммерческому курсу.

#### Автоматические станции водоснабжения

Предназначены для водоснабжения дач, коттеджей и иных бытовых и производственных помещений. Автоматически поддерживают давление воды. Состоит из насоса, гидроаккумулятора, соединительной арматуры, реле давления и манометра для контроля за давлением. Источником воды служит: колодец, скважина, емкость или центральный водопровод.

| Тип установки | N (кВт) | Q(л/мин) | H (м) | Цена, EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HF PKm 60 /8-SF( чугунный корпус, глубина всасывания 7м) | 0,37 | 40 | 40 | 90 |
| HF PKm 60 /24-СL(чугунный корп., глубина всасывания 7м) | 0,37 | 40 | 40 | 96 |
| HF JSWm 1CX/24-CL(чугунный корпус, глуб.всасывания 9м) | 0,37 | 50 | 35 | 128 |
| HF JSWm 1ВX/24-CL(чугунный корпус, глуб.всасывания 9м) | 0,5 | 50 | 41 | 132 |
| HF JSWm 1AX/24-CL(чугунный корпус, глуб.всасывания 9м) | 0,6 | 50 | 47 | 138 |
| HF JSWm 10 MX24-CL(чугун. корпус, глуб. Вdсасывания 9м) | 0,75 | 80 | 46 | 157 |
| HF JSWm 15 MX24-CL(чугун. корпус, глуб. dсасывания 9м) | 1,1 | 80 | 55 | 175 |
| HF JCRm 1C/24-CL(нержав. корп, глубина всасывания- 9м) | 0,37 | 50 | 35 | 160 |
| HF JCRm 1A/24-CL(нержав. корп, глубина всасывания -9м) | 0,6 | 50 | 47 | 162 |
| HF JCRm 10М/24-CL( нержав. корп. глуб. всасывания -9м) | 0,75 | 80 | 46 | 177 |
| HF JCRm 15М/24-CL( нержав. корп., глуб. всасывания - 9м) | 1,1 | 80 | 55 | 196 |
| HF JDWm 1A/30(c эжектором 4" глубина всасывания до 20м) | 0,75 | 20 | 53 | 210 |
| HF JDWm 2/30(с эжектором 4" глубина всасывания до 35м) | 1,1 | 30 | 81 | 355 |

Насосы для систем отопления

| Тип насоса | N(Вт) | Q(м3\ч) | Нmax(м) | Цена,EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гайки присоединительные 1``/ 1 1/4" |  |  |  | 6 / 8 |
| Pedrollo DHL 25/35-180 /130/ | 17/27/35 | 3,2 | 4,0 | 74 |
| Pedrollo DHL 25/55-180 /130/ | 39/62/80 | 3,3 | 5,0 | 74 |
| Pedrollo DHL 25/65-180 /130/ | 39/64/90 | 3,5 | 6,5 | 74 |
| Pedrollo DHL 25/70-180 (32/70-180) | 81/123/140 | 5,5 | 7,0 | 107 |
| Гидроаккумуляторы | Высота, мм | Диаметр, мм | Вх.диам, мм | Цена,EURO |
| Гидроаккумулятор AQUAPRESS 24л. | 420 | 295 | 1`` | 24 |
| Гидроаккумулятор AQUAPRESS 24л. нержавеющий | 420 | 295 | 1`` | 83 |
| ГидроаккумуляторAQUAPRESS 50л /80л/100л-V | 790/785/895 | 370/460/460 | 1`` | 63/88/122 |
| ГидроаккумуляторAQUAPRESS 150л/200л/300л-V | 970/1020/1225 | 500/600/650 | 1-1¼`` | 158/218/300 |
| Гидроаккумулятор ELBI 8л. | 315 | 204 | ¾`` | 21 |
| Гидроаккумулятор ELBI 50 л (вертикальный/горизонтальный) | 600 | 400 | 1`` | 77/81 |
| Гидроаккумулятор ELBI 60 л (вертикальный/горизонтальный) | 750 | 400 | 1`` | 102/105 |
| Гидроаккумулятор ELBI 80 л (вертикальный/горизонтальный) | 815 | 400 | 1`` | 124/128 |
| Гидроаккумулятор ELBI 100л (вертикальный/горизонтальный) | 805 | 500 | 1`` | 157/162 |
| Гидроаккумулятор ELBI 150 л | 1030 | 500 | 1¼`` | 230 |
| Гидроаккумулятор ELBI 200л (вертикальный/горизонтальный) | 1065 | 600 | 1¼`` | 267/276 |
| Гидроаккумулятор ELBI 300л (вертикальный/горизонтальный) | 1270 | 650 | 1¼`` | 365/373 |
| Гидроаккумулятор ELBI 500 л | 1420 | 775 | 1¼`` | 531 |
| Мембрана 25---35/50---60/80/100---150/200---300---500 л. | 7---14---40---70---88---141 |
| Расширительные мембранные баки для закрытых систем отопления |
| Расширительный бак ERP – 320/6 л (плоский) | 94 | 320 | ¾`` | 23 |
| Расширительный бак ERP – 320/8 л (плоский) | 121 | 320 | ¾`` | 25 |
| Расширительный бак ERP – 320/10 л (плоский) | 131 | 320 | ¾`` | 26 |
| Расширительный бак ERP – 320/12 л (плоский) | 165 | 320 | ¾`` | 27 |
| Расширительный бак ER – 2 л | 230 | 146 | ½`` | 15,2 |
| Расширительный бак ER – 5 л | 225 | 205 | ¾`` | 17,1 |
| Расширительный бак ER – 8 л | 300 | 205 | ¾`` | 17,6 |
| Расширительный бак ER – 12 л | 300 | 270 | ¾`` | 21,6 |
| Расширительный бак ER – 18 л | 410 | 270 | ¾`` | 24,8 |
| Расширительный бак ER – 24 л | 355 | 320 | ¾`` | 26,8 |
| Расширительный бак ERCE– 35л/35р( с ножками) | 390 | 400 | ¾`` | 44 / 46 |
| Расширительный бак ERCE– 50л/50р( с ножками) | 500 | 400 | 1`` | 53 / 56 |
| Расширительный бак ERCE – 80 л | 840 | 400 | 1`` | 84 |
| Расширительный бак ERCE – 100 л | 795 | 500 | 1`` | 110 |
| Расширительный бак ERCE – 150 л | 1025 | 500 | 1`` | 146 |
| Расширительный бак ERCE – 200 л | 1190 | 600 | 1`` | 183 |
| Расширительный бак ERCE – 300 л | 1265 | 650 | 1`` | 256 |
| Расширительный бак ERCE – 500 л | 1425 | 775 | 1¼`` | 432 |
| Комплектующие для насосов |
| Система автоматики (Реле давления+штуцер+манометр) с реле PM-5G/ FSG 2 /FSG2 G20 | 12 / 18 / 35 |
| Реле давления PM-5G/ FSG 2 /FSG2 G20/FYG 22/FYG 32/PM 12/LP 3 | 4.7/10/27.7/19/21/9.7/13.3 |
| Шланг антивибрационный Ду 25, ТF 5g/TF6g/TF6/TF10 | 8.6/ 9.9 / 9.5/ 11.3 |
| Труба пластиковая 32 мм. / 40 мм. (за 1м\пог.) | 0,9 / 1,2 |
| Поплавок электрический / механический 3/4" / механический 1" | 13/ 19 / 23 |
| Трос оцинкованный в пластикате для глубинных насосов 5 мм. / 6 мм. (за 1м\пог) | 0,6 / 0,7 |
| Муфта термоусадочная для изоляции кабеля малая/средняя/ большая | 6,0 /9,0/ 12,0 |
| Блок автоматического управления насосами Brio 2000-M / EASYPRESS I / EASYPRESS II | 35 / 72 / 76 |